## naslovnica
AL PRO ING d.o.o.
Gornji Prnjarovec 41A
10314 Križ
Ured: Ivanić-Grad, Moslavačka 4
tel: 098/472-690
e-mail: ak.leljak@gmail.com
OIB: 89476647133
Investitor: | OPĆINA KRIŽ
TRG SV. KRIŽA 5, 10 314 KRIŽ
OIB: 02595225846
Građevina: | VATROGASNI DOM BUNJANI
Zahvat: | REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE
VATROGASNOG DOMA BUNJANI
Lokacija: | k.č.br. 347 k.o. Širinec
Broj dokumenta: | ZOP 21/21
Vrsta dokumenta: | TROŠKOVNIK RADOVA
FAZA 2 - VANJSKO UREĐENJE
Glavni projektant: | Alen Leljak, mag.ing.aedif., G 5916
Direktor: | Alen Leljak
Mjesto i datum: | Križ, travanj 2024.

## Uvjeti
UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim normama uz prethodno odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova i prema izvedbenim detaljima, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom, nadzornim inženjerom i investitorom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora..
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta, nadzornog inženjera i investitora.. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Sve stavke troškovnika podrazumijevaju sav potreban materijal i rad te dodatnu tehničku dokumentaciju za izvedbu iste. Sav eventualno nastao otpad prilikom izvođenja izvođač je dužan zbrinuti na zakonom propisan način i mora biti uključen u cijenu ponuđene stavke. Svi metalni dijelovi moraju biti zaštićeni pocinčani.
Obaveza Izvođača radova je zbrinjavanje svog otpadnog materijala kao i svakodnevno i završno čišćenje manipulativnih i radnih prostora.
Sve stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu i upotrebu opreme za rad na visini (lotre, skele, platforme i sl.) u svemu u skladu s pravilima zaštite na radu; uključivo sva spojna i vezna sredstva, potrebne alate i projekt skele.
U slučaju bilo kakvog oštećenja na građevini (pročelje, limarija i drugo), Izvođač je isto obvezan dovesti u prvobitno stanje jednako vrijednim materijalima o svom trošku.
U cijenu su uključeni svi horizontalni i vertikalni prijenosi, potrebne zaštite, utovari i istovari u prijevozna sredstva, privremena odlaganja, prijevoz i odlaganje viška materijala na gradsku deponiju, te svi radovi na uređenju i čišćenju građevine poslije završetka radova.
Ponuđene cijene podrazumijevaju sve koeficijente i faktore.
U ponuđenu cijenu svake stavke ovog troškovnika uključeno sve komplet, svi materijali i radovi.
Ponuđena cijena odvoza na deponiju podrazumijeva odvoz viška svih materijala iz iskopa i drugih materijala koje je potrebno zbrinuti izvan lokacije predmetnog zahvata, odnosno na trajnu deponiju te uključuje utovar u transportna sredstva, osiguranje deponije, odvoz na deponiju, naknada za odlaganje te poravnanje i sanacija deponije.
Izvoditelj je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i kojima komunicira. Sve mjere kontrolirati u naravi! U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i transport. Izvesti prema projektu, detaljnim nacrtima i uz suradnju s projektantom.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja radova.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili prepraviti.
Definiranje roka otklanjanja nedostataka:
Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.

## 1. demontaže
1. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Obaveza Izvođača radova je zbrinjavanje svog otpadnog materijala kao i svakodnevno i završno čišćenje manipulativnih i radnih prostora.
Sve stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu i upotrebu opreme za rad na visini (lotre, skele, platforme i sl.) u svemu u skladu s pravilima zaštite na radu; uključivo sva spojna i vezna sredstva te potrebne alate.
U slučaju bilo kakvog oštećenja na zgradi (pročelje, limarija, podgled krovišta, stropna konstrukcija, razne obloge i drugo), Izvođač je isto obvezan dovesti u prvobitno stanje jednako vrijednim materijalima.
U cijenu su uključeni svi horizontalni i vertikalni prijenosi, potrebne zaštite, utovari i istovari u prijevozna sredstva, privremena odlaganja, prijevoz i odlaganje viška materijala na gradsku deponiju, te svi radovi na uređenju i čišćenju terena poslije završetka radova.
1. | Demontaža vanjske stolarije-vrata garaže | kom | 1 | 0
2. | Demontaža betonskog poda prilazne rampe garaže. Podnu konstrukciju treba pažljivo uklanjati da se ne poremeti okolno ziđe. Stavka uključuje sav rad na demontaži, horizontalni transport te odvoz i zbrinjavanje na odgovarajućem deponiju o vlastitom trošku. Obračun po m3 uklonjene podne konstrukcije. Podlogu uklonjenog betona potrebno je pripremiti za izvođenje nove ab rampe, izvesti zbijanje i niveliranje te po potrebi nasipavanje kamenog materijala 0-32 mm.. | m3 | 2 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 2. ab radovi
2. | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje armiranobetonske ploće ulazne rampe u garažu betonom C 30/37 u debljini d = 15 cm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Završna obrada betona mora biti protuklizna (riblja kost), sa obradom korunda ili kvarca u gornjem sloju betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 ugrađene oplate te kg ugrađene armature.
| * beton C 25/30 | m3 | 1.5 | 0
| * oplata | m2 | 2 | 0
| * armatura s odstojnicima | kg | 120 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 3. zidarski
3. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Sanacija unutarnjih zidova vlagootpornim mortom prema uputama proizvođača (suteren, garaža i gospodarstvo).
Predloženi sustav vlagootpornog morta mora odobriti Nadzorni inženjer.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 107 | 0
2. | Sanacija vanjskih zidova vlagootpornim mortom prema uputama proizvođača.
Predloženi sustav vlagootpornog morta mora odobriti Nadzorni inženjer.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 46 | 0
VATROGASNI TORANJ
4. | Izrada grube i fine žbuke zidova od opeke i arm. betonskih serklaža s produžnim vapnenocementnim mortom. Žbuka se izvodi produžnim mortom, u dva sloja - grubo i fino, sa prethodnom izradom cementnog šprica na cijeloj površini zida. Ukupna debljina žbuke je 2 cm.
Uključivo pranje i čišćenje postojećeg zida tornja
| - špric, gruba i fina žbuka | m2 | 61 | 0
5. | Izvedba završne tankoslojne, fasadne silikatne žbuke na impregnatu, debljine 2 mm preko produžne žbuke.
Spojeve toplinske fasade i produžne žbuke odgovarajuće obraditi prema uputama proizvođača kompaktnog fasadnog sustava.
Žbuka je u boji prema odabiru investitora.
Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2. | m2 | 61 | 0
6. | Fasadna skela
Izrada, dobava, montaža, demontaža i otprema nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično.
Skela se izvodi za sve učesnike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati. Glavni izvođač radova dužan je koordinirati sve izvođače radova kako bi se svi radovi izveli u roku koji je predviđen za skelu.
Skela izvedena prema pravilima struke i važećim mjerama zaštite na radu i osiguranjima. Uključivo radne platforme i zaštitne ograde, sva potrebna ukrućenja i sidrenja.
Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvsta i stabilna.
Cijenom je obuhvaćena i dobava, te prema potrebi postava na vanjski dio skele, jutenih ili plastificiranih traka kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. Trake se međusobno vežu i fiksiraju na nosivu konstrukciju skele.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt i statički proračun skele sa svim mjerama zaštite radnika.
Nakon postavljanja skele izvoditelj je dužan načiniti montažni nacrt i dati na potvrdu nadzornom inženjeru.
Cijena uključuje i amortizaciju skele.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije. | m2 | 61 | 0
7. | Izrada lagano armirane betonske podloge (2.000 kg/m3) (cementnog estriha) plivajućih podova na AB ploču preko položene Pe folije. Lagano armirana betonska podna podloga se izvodi od sitnozrnatog betona klase C25/30, armira se u sredini visine točkasto zavarenom mrežom ø 5mm s oknima maksimalno 10x10cm. Debljina podloge 5 cm ovisno o koti poda u pojedinoj prostoriji i završnoj podnoj oblozi.
Podloga je dilatirana od obodnih zidova ulošcima elastificiranog ekspaniranog polistirena širine 1cm zaštićenih PE folijom.
| Površinu podloge zagladiti u izvedbi kao podlogu za završnu podnu oblogu od parketa i ker. pločica. | m2 | 50 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 4. ličilački
4. | LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje unutarnjih površina zidova i stropova bijelom disperzivnom bojom s dva premaza i potrebnim predradnjama (potrebna izravnanja površina i gletanja).
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe dopuna na elektroinstalacijama, i radove prema uputama proizvođača: - dvostruko gletanje finom glet masom za špricanje, brušenje, kitanje i impregniranje, - završna obrada disperznom bojom u tonu po izboru investitora, dva premaza.
U cijenu uključena i obrada špaleta oko otvora.
Radna skela uračunata je u jediničnu cijenu.
Izvedba prema uputstvu proizvođača boje.
Obračun po m2 površine.
a) | zidovi (garaža) | m2 | 107 | 0
b) | stropovi (garaža) | m2 | 50 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 5. fasaderski
5. | FASADERSKI RADOVI
1. | Izrada vlagootporne žbuke na vanjskom zidu od opeke (nadtemeljni zid).
Predloženi sustav vlagootpornog morta mora odobriti Nadzorni inženjer.
| Obračun po m2 izvedene žbuke. | m2 | 54 | 0
2. | Izvedba kontaktne toplinske fasade kao povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na vanjskim zidovima od opeke.
Izolacija se sastoji od slojeva (gledano od zida prema van): - fasadne ploče ekspandiranog polistirena (EPS) (20 kg/m3) debljine 5 cm, - polimercementno ljepilo armirano alkalnootpornom staklenom mrežicom (1800 kg/m3) sa odgovarajućom završnom fasadnom žbukom, prema uputama proizvođača odabranog fasadnog sustava, debljine 0,3cm.
Fasadne ploče ekspandiranog polistirena se polažu lijepljenjem građevinskim ljepilom na zid i dodatno se učvršćuju plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom (min. 5 kom. po ploči). Ploče se postavljaju iznad sokla, tj. od postavljene H.I. i XPS polistirena na soklu fasade, s ugradnjom osnovnog rubnog Al profila koji treba obračunati u jediničnu cijenu.
Špalete otvora obložiti termoizolacijom d = 2 ili 3 cm. U cijenu uključena i obrada špaleta oko otvora.
Izvedba polimercementne žbuke armirane alkalno otpornom mrežicom, preko položene toplinske izolacije od EPS-a.
Kod zona zidova izloženih mehaničkom oštećenju, na uglovima i slobodnim rubovima potrebno je dodatno armiranje žičanom mrežicom ili alkalno otpornom karbonskom mrežicom za povećanu mehaničku čvrstoću obloge, što treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Završni sloj fasadni premaz obračunat je u zasebnoj satvci.
U cijenu stavke uključiti sve potrebne radove i materijale.
Izrada u svemu prema detaljima i uputstvima proizvođača, s ugradnjom Al. ili PVC rubnih profila i špaletnih elemenata oko otvora prozora i vrata, koristeći sustav provjerenih proizvođača.
(Svi dijelovi kompaktnog fasadnog sustava moraju biti od istog proizvođača) U jediničnu cijenu ulaze oba sloja, uključivo svi završeci, obloge špaleta (toplinski mostovi) i priključci na okvire fasadnih otvora, okapni profili na ožbukanim horizontalnim rubovima.
Obračun po m2 fasadne obloge i polimer cementne žbuke.
U obračunu su odbijene površine otvora veće od 3 m2.
| - ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm | m2 | 420 | 0
| - ekstrudirani polistiren (XPS) d=5cm | m2 | 155 | 0
3 | Izvedba završne tankoslojne, fasadne silikatne žbuke na impregnatu, debljine 2 mm, na zidovima pročelja preko polimercementne žbuke armirane alkalno otpornom mrežicom i preko produžne žbuke.
Spojeve toplinske fasade i produžne žbuke odgovarajuće obraditi prema uputama proizvođača kompaktnog fasadnog sustava.
Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 završne fasadne žbuke. | m2 | 420 | 0
4. | Izvedba završnog tankoslojnog kulirplasta (teraplast) na impregnatu, debljine 3 mm, nadtemeljnih zidova obloženih XPS-om, preko polimercementne žbuke armirane alkalno otpornom mrežicom.
Dekorativna žbuka je u boji prema odabiru investitora.
Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 ugrađenog teraplasta. | m2 | 170 | 0
5. | Fasadna skela
Izrada, dobava, montaža, demontaža i otprema nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično.
Skela se izvodi za sve učesnike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati. Glavni izvođač radova dužan je koordinirati sve izvođače radova kako bi se svi radovi izveli u roku koji je predviđen za skelu.
Skela izvedena prema pravilima struke i važećim mjerama zaštite na radu i osiguranjima. Uključivo radne platforme i zaštitne ograde, sva potrebna ukrućenja i sidrenja.
Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvsta i stabilna.
Cijenom je obuhvaćena i dobava, te prema potrebi postava na vanjski dio skele, jutenih ili plastificiranih traka kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. Trake se međusobno vežu i fiksiraju na nosivu konstrukciju skele.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt i statički proračun skele sa svim mjerama zaštite radnika.
Nakon postavljanja skele izvoditelj je dužan načiniti montažni nacrt i dati na potvrdu nadzornom inženjeru i građevinskom inspektoru.
Cijena uključuje i amortizaciju skele.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije. | m2 | 575 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 6. stolarski
6. | STOLARSKI RADOVI
1. | ROLO GARAŽNA VRATA, VELIČINE 280/220cm
| Izrada, prijevoz i ugradnja rolo garažnih vratiju vrata dim, 280/220 cm. Svi detalji u dogovoru s investitorom. Uključivo sa svim potrebnim okovom, brtvama, elektromotorom i opremom za otvaranje vrata. U cijenu uključena i obrada špaleta oko otvora. | kom | 1 | 0
2. | Dobava i ugradnja ALU klupčica (vanjske) razvijene širine cca 30cm na prozorske otvore, bijele boje sa okapnicom cca 3cm i bočnim čepovima kao završecima. (16 otvora). | m | 48 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE | 0
2. | ARMIRANO BETONSKI RADOVI | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI | 0
4. | LIČILAČKI RADOVI | 0
5. | FASADERSKI RADOVI | 0
6. | STOLARSKI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: | 0