## Naslovnica
AL PRO ING d.o.o.
Gornji Prnjarovec 41A
10314 Križ
Ured: Ivanić-Grad, Moslavačka 4
tel: 098/472-690
e-mail: info@alproing.hr
OIB: 89476647133
Investitor: | OPĆINA KRIŽ
TRG SV. KRIŽA 5, 10 314 KRIŽ
OIB: 02595225846
Građevina: | DRUŠTVENI I VATROGASNI DOM BUNJANI
Zahvat: | REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE
DRUŠTVENOG I VATROGASNOG DOMA U BUNJANIMA
Lokacija: | k.č.br. 347 k.o. Širinec
Broj dokumenta: | ZOP 38/24
Vrsta dokumenta: | TROŠKOVNIK RADOVA
UNUTARNJE UREĐENJE
Glavni projektant: | Alen Leljak, mag.ing.aedif., G 5916
Direktor: | Alen Leljak, mag.ing.aedif.
Mjesto i datum: | Križ, prosinac 2024.

## Uvjeti
UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim normama uz prethodno odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova i prema izvedbenim detaljima, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom, nadzornim inženjerom i investitorom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora..
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta, nadzornog inženjera i investitora.. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Sve stavke troškovnika podrazumijevaju sav potreban materijal i rad te dodatnu tehničku dokumentaciju za izvedbu iste. Sav eventualno nastao otpad prilikom izvođenja izvođač je dužan zbrinuti na zakonom propisan način i mora biti uključen u cijenu ponuđene stavke. Svi metalni dijelovi moraju biti zaštićeni pocinčani.
Obaveza Izvođača radova je zbrinjavanje svog otpadnog materijala kao i svakodnevno i završno čišćenje manipulativnih i radnih prostora.
Sve stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu i upotrebu opreme za rad na visini (lotre, skele, platforme i sl.) u svemu u skladu s pravilima zaštite na radu; uključivo sva spojna i vezna sredstva, potrebne alate i projekt skele.
U slučaju bilo kakvog oštećenja na građevini (pročelje, limarija i drugo), Izvođač je isto obvezan dovesti u prvobitno stanje jednako vrijednim materijalima o svom trošku.
U cijenu su uključeni svi horizontalni i vertikalni prijenosi, potrebne zaštite, utovari i istovari u prijevozna sredstva, privremena odlaganja, prijevoz i odlaganje viška materijala na gradsku deponiju, te svi radovi na uređenju i čišćenju građevine poslije završetka radova.
Ponuđene cijene podrazumijevaju sve koeficijente i faktore.
U ponuđenu cijenu svake stavke ovog troškovnika uključeno sve komplet, svi materijali i radovi.
Ponuđena cijena odvoza na deponiju podrazumijeva odvoz viška svih materijala iz iskopa i drugih materijala koje je potrebno zbrinuti izvan lokacije predmetnog zahvata, odnosno na trajnu deponiju te uključuje utovar u transportna sredstva, osiguranje deponije, odvoz na deponiju, naknada za odlaganje te poravnanje i sanacija deponije.
Izvoditelj je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i kojima komunicira. Sve mjere kontrolirati u naravi! U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i transport. Izvesti prema projektu, detaljnim nacrtima i uz suradnju s projektantom.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja radova.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili prepraviti.
Definiranje roka otklanjanja nedostataka:
Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.

## 1. demontaže
1. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Obaveza Izvođača radova je zbrinjavanje svog otpadnog materijala kao i svakodnevno i završno čišćenje manipulativnih i radnih prostora.
Sve stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu i upotrebu opreme za rad na visini (lotre, skele, platforme i sl.) u svemu u skladu s pravilima zaštite na radu; uključivo sva spojna i vezna sredstva te potrebne alate.
U slučaju bilo kakvog oštećenja na zgradi (pročelje, limarija, podgled krovišta, stropna konstrukcija, razne obloge i drugo), Izvođač je isto obvezan dovesti u prvobitno stanje jednako vrijednim materijalima.
U cijenu su uključeni svi horizontalni i vertikalni prijenosi, potrebne zaštite, utovari i istovari u prijevozna sredstva, privremena odlaganja, prijevoz i odlaganje viška materijala na gradsku deponiju, te svi radovi na uređenju i čišćenju terena poslije završetka radova.
Po demontaži postojećih elemenata krovne konstrukcije(predviđenih troškovnikom) potrebno je izvršiti pregled postojeće krovne konstrukcije.
1. | Demontaža i uklanjanje postojeće loše lamperije stropne grede i parapeta ispod prozora. | m2 | 28 | 0
2. | Demontaža i uklanjanje šanka i nadzida (od lamperije). | m2 | 14 | 0
3. | Demontaža i uklanjanje karniša iznad prozora. | kom | 14 | 0
4. | Demontaža pregradnog zida sanitarija d=12cm komplet sa svim slojevima i instalacijama u zidovima. | m2 | 40 | 0
| Demontaža podnih slojeva sanitarija d=12cm komplet sa svim instalacijama. | m2 | 10 | 0
5. | Demontaža unutarnje stolarije-vratiju. | kom | 4 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 2. zidarski
2. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Sanacija postojećih unutarnjih zidova vlagootpornim mortom prema uputama proizvođača (špalete oko prozora i vrata te sanitarni prostor i zid parapeta šanka).
Predloženi sustav vlagootpornog morta mora odobriti Nadzorni inženjer.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 57 | 0
2. | Zidanje zida parapeta šanka kuhinje debljine 19 cm blok opekom u produžnom mortu 1:2:6 marke M5. Zida se u potpuno horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, a mort se raspoređuje po cijeloj površini debljine zida. Opeka se prije zidanja obavezno mora močiti u vodu. Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala te transport materijala do mjesta ugradnje. Obračun po m3 izvedenog zida. | m3 | 1 | 0
3. | Nabava svog materijala, svi transporti i zidanje pregradnih zidova sanitarnog čvora, obzidavanje instalacijskih kanala, odzračnika i slično unutar građevine blok opekom d=12 cm u produžnom cementnom mortu M5, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal, te skela.
| Obračun po m2 izvedenog zida | m2 | 22.5 | 0
4. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja montažnih AB nadvoja nad vratima od betona C25/30 presjeka 12,5x12,5 cm dužine 1,30 m, uključivo podupiranje i sav osnovni i pomoćni rad i materijal, te skela.
| Obračun po m' kompletnog nadvoja | m' | 3.9 | 0
5. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada cementne žbuke sanitarnog čvora d=1,5 cm, s predhodnim nabacivanjem cementnog šprica, rabiciranjem svih spojeva različitih materijala, ugradnjom horizontalnih i vertikalnih zaštitnih kutnih profila, ugradnjom sokl zaštitnih profila.
| Obračun po m' izvedene žbuke. | m2 | 60 | 0
6. | Izrada lagano armirane betonske podloge (2.000 kg/m3) (cementnog estriha) plivajućih podova na AB ploču preko položene toplinsko zvučne izolacije od elastificiranog, ekspaniranog polistirena d uk = 5cm i Pe folije. Lagano armirana betonska podna podloga se izvodi od sitnozrnatog betona klase C25/30, armira se u sredini visine točkasto zavarenom mrežom ø 5mm s oknima maksimalno 10x10cm. Debljina podloge 5 cm ovisno o koti poda u pojedinoj prostoriji i završnoj podnoj oblozi.
Podloga je dilatirana od obodnih zidova ulošcima elastificiranog ekspaniranog polistirena širine 1cm zaštićenih PE folijom.
| Površinu podloge zagladiti u izvedbi kao podlogu za završnu podnu oblogu od ker. pločica. | m2 | 10 | 0
7. | Zidarska obrada špaleta oko prozora i ulaznih vrata. U stavku uključiti zatvaranje otvora od rolet kutija sa mineralnom vunom i vlagootpornim gipskartonskim pločama. Obrada do faze ličilačkih radova sa uključenim profilima i mrežicama.
| Obračun po komadu otvora | kom | 17 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 3. izolaterski
3. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Hidroizolacija poda sanitarnog čvora.
| Nabava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda sanitarnog čvora, poda i spojeva zidanog dijela i slično jednokomponentnim visokoelastičnim hidroizolacijskim mortom Sikalastic 1K premazom ili jednakovrijedan________________________________________________________________________uključivo brtvljenja prodora, spojeva poda i zida i drugog brtvenom trakom na prethodno pripremljenu, zaglađenu, suhu podlogu, uključivo holkeli uz zidove h=10cm, čišćenje i otprašivanje podloge te sav ostali osnovni i pomoćni materijal i rad, u svemu prema uputstvima proizvođača. Obračun po m2 tlocrtne površine poda. | m2 | 10 | 0
2. | Hidroizolacija instalacionih prodora u podnoj ploči
Dobava materijala i izvedba hidroizolacije oko svih prodora instalacija kroz podnu ploču na tlu hidroizolacionim materijalima adekvatnim izolaciji iz stavke 3.1., do potpune vodonepropusnosti.
| Obračun po komadu obrađenog prodora veličine promjera 10-20 cm. | kom | 12 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 4. montažerski
4. | MONTAŽERSKI RADOVI
1. | Dobava i izrada pregradnog zida od gipskartonskih ploča obostrano debljine 2x12,5mm na pocinčanu metalnu potkonstrukciju te ispuna sa mineralnom vunom, debljine zida 12,5 cm (spremište/čajna kuhinja, čajna kuhinja/dvorana i bina/garderoba. Obračun po m2 u cijelosti izvedenog zida uz odbijanje svih otvora > 1,00 m2. | m2 | 78 | 0
2. | Pregled, i djelomična izmjena stropne obloge (lamperije s donje strane grednika) čija je svrha pridržanje mineralne vune između grednika. | m2 | 12 | 0
3. | Dobava i ugradnja montažnog rasklopnog stubište za tavan - tavanske ljestve napravljene od drva i metala. Opterećenje minimalno 150 kg. | kom | 1 | 0
4. | Dobava i ugradnja AMF stropnih ploča, modela kao postojeće na mjestima gdje nedostaje i na mjestima oštećenja | kom | 60 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 5. stolarski
5. | STOLARSKI RADOVI
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
1. | Dobava i postava kamenih prozorskih klupčica sa unutrašnje strane prozora u tonu prema odabiru investitora. Širina klupčica po izmjeri cca 30cm | m | 32 | 0
UNUTARNJA STOLARIJA
2. | Jednokrilna zaokretna vrata.
Dovratnik suhomontažni od MDF-a, s završnim slojem u dekoru prema odabiru investitora.Suhomontažni dovratnik sadrži prihvatnike za bravu, brtvu, dvije spojnice i opšavne letve.
Vratno krilo od cjevaste ispune.
Uključen sav potreban materijal i pribor za izradu i montažu, kvalitetan okov, petlje za vrata, brava s ključevima, obostrano kvake, rozete, odbojnik.
Sve mjere ugradnje kontrolirati u naravi.
| a) vel. 110/210 cm - puna, u zidu 12 cm | kom | 1 | 0
| b) vel. 100/210 cm - puna, u zidu 12 cm | kom | 1 | 0
| c) vel. 80/210 cm - puna, u zidu 48 cm | kom | 1 | 0
| d) vel. 80/210 cm - puna, u zidu 12 cm | kom | 4 | 0
3. | Dobava i ugradnja AL rolete za zatvaranje šanka kuhinje. Vel. otvora 200/220 cm. U cijenu uključena rolet kutija i sva dodatna oprema za funkcionalnu upotrebu. Boja rolete po odabiru investitora. | kom | 1 | 0
4. | Dobava i postava drvene lamperije uzorkom kao postojeća u dvorani. Lamperija se postavlja na dijelovima zida gdje nedostaje postojeća ili na mjestima gdje je postojeća havarirana. U cijenu uključena pokrovna letvica kao i nosači za ugradnju lamperije. Obračun po m2 ugrađene lamperije. | m2 | 28 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 6. keramičarski
6. | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Popločenje podova protukliznim podnim gres keramičkim pločicama I klase u projektom predviđenim prostorijama: sanitarijama
Pločice se polažu lijepljenjem na cementni estrih građevinskim fleksibilnim ljepilom, u ortogonalnom rasteru paralelnom sa zidovima. Širina fuga minimalna koju proizvođač dozvoljava, zapunjene masom za fugiranje u boji keramike. Pravilne reške postići postavom na križaste odstojnike. Na svakih 6m poprečno gledano potrebno izvesti dilatacijsku lajsnu. U cijenu uračunat sav rad i materijal.
Keramičke pločice u boji po izboru investitora.
| Obračun po m2 popločenja. | m2 | 10 | 0
2. | Dobava materijala i opločenje zidova WC-a zidnim keramičkom pločicama I klase visine do 225 cm.
Pločice se lijepe fleksibilnim ljepilom. Veličina fuga je minimalna, zapunjavaju se fugir masom u boji keramike. Sve fuge moraju biti ravno izvedene, horizontalno, odnosno vertikalno. Pravilne fuge postići postavom na križaste odstojnike.
Na vanjskim uglovima se pločice spajaju rezanjem pod 45° ili završnom keramičkom lajsnom iz linije kao i pločice.
Visina opločenja je 150cm. Keramičkim pločicama obložiti prozorsku klupčicu i špalete prozora.
U jediničnu cijenu uključen je vezni i brtveni materijal, sanitarni silikoni za obradu uglova, čišćenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila, fugir mase i sl. U cijenu uračunat sav rad i materijal.
| Obračun po m2 izvedenoga opločenja. | m2 | 90 | 0
3. | Dobava materijala i opločenje zidova čajne kuhinje pločicama iza kuhinjskih elemenata.
Visina opločenja do visine 150 cm.
Ostalo sve isto kao st. 2.
| Obračun po m2 izvedenoga opločenja. | m2 | 34 | 0
4. | Popločenje ulaznog stepeništa protukliznim vanjskim gres keramičkim pločicama I klase R 11. Pločice moraju biti otporne na smrzavanje.
Pločice se polažu lijepljenjem na betonsku podlogu građevinskim fleksibilnim ljepilom uz prethodna poravnanja visine i širine gazišta, u ortogonalnom rasteru paralelnom sa zidovima. Širina fuga minimalna koju proizvođač dozvoljava, zapunjene masom za vanjsko fugiranje u boji keramike. Pravilne reške postići postavom na križaste odstojnike. U cijenu uračunat sav rad i materijal.
| Obračun po m2 popločenja. | m2 | 22 | 0
5. | Dobava i postava sokla od keramičkih gres pločica iz st. 4. na vanjskim zidovima.
Sokl visine 10 cm.
Na vanjskim uglovima se pločice spajaju rezanjem pod 45°.
| Obračun po m' izvedenog sokla. | m' | 19 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 7. bravarski
7. | BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i ugradnja ograde na vanjskom stepeništu
Izrada i ugradnja ograde iz varenih pocinčanih čeličnih okruglih cijevi 40mm (s zaobljenim završetcima). Visina ograde 110cm. U svemu prema nacrtu i uz suglasnost nadzornog inženjera. Stavka obuhvaća dobavu i montažu ograde sa svim potrebnim antikorozivnim radnjama te izradu radioničkog nacrta.
| Obračun po m' ograde. | m' | 9 | 0
Izrada, dobava i ugradnja metalne rešetke kanala na ulazu u garažu.
Izrada i ugradnja rešetke iz varenih pocinčanih čeličnih profila. U svemu prema izvedbenom nacrtu i uz suglasnost nadzornog inženjera. Stavka obuhvaća dobavu i montažu rešetke sa svim potrebnim te izradu radioničkog nacrta.
| Obračun po kom. rešetke. | kom | 2 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 8. vik
8. | VODOVOD I KANALIZACIJA
1. | Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvoditelja.
2. | Instalacija se treba izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu i troškovniku iz projekta, važećim hrvatskim građevinskim propisima, građevinskim normama i pravilima struke.
3. | Izvoditelj radova prije izrade ponude treba dobro pregledati ponudbenu tehničku dokumentaciju, upoznati se sa postojećim stanjem na terenu, te eventualno zatražiti sva potrebna objašnjenja od projektanta i investitora kako bi njegova ponuda bila realna.
4. | Prije sklapanja ugovora izvoditelj je dužan provjeriti rokove isporučitelja opreme i materijala, te ispitati mogućnosti izvođenja radova u traženom ili ponuđenom roku. U tom smislu, ponudbene stavke iz ovog troškovnika moraju sadržavati sve dobave materijala sa točno određenim tipovima i vrstom opreme, cijevi, izolacijom cijevi, armatura, potrebnim odgovarajućim atestima o kvaliteti cijevi, spojeva izolacije i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos na gradilištu, te ugradnju do finalnog proizvoda. Sastavni dio ovog troškovnika su svi crteži, opisi i kompletan tekstualni dio elaborata na koji su ishođene pozitivne i konačne suglasnosti komunalnih organizacija, te izdata građevinska dozvola.
5. | Samovoljno mijenjanje projekta,ugovorene opreme i materijala nije dopušteno.
U slučaju potrebe za zamjenom materijala, opreme i pojedinih elemenata instalacije u cilju smanjenja rokova isporuke, smanjenja troškova izvođenja radova ili potpunije primjene
internih standarda i stručnih mogućnosti (iskustva) izvoditelja radova, potrebno je pismeno odobrenje investitora-nadzora i suglasnost projektanta.
6. | Izvoditelj radova treba garantirati ispravnost, funkcionalnost i trajnost rada instalacija i uređaja za period preciziran u Ugovoru. Ovom se garancijom izvoditelj radova obvezuje na besplatne popravke ili zamjene oštećenih elemenata instalacije, ako se pokaže da je do oštećenja došlo zbog loše kvalitete materijala ili radova.
Garancija ne vrijedi za one dijelove instalacija ili uređaje koji se oštete zbog nestručnog rukovanja ili nepridržavanja uputstava za rukovanje ili održavanje.
7. | Garanciju za kapacitet i učinak opreme koja se ugrađuje u instalaciju treba naručilac zatražiti od proizvođača opreme. Radi toga je potrebno kod traženja ponude i sklapanja ugovora specificirati tehničke karakteristike uređaja i opreme koji se ugrađuju.
8. | Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti visoke kvalitete i posjedovati atest o ispitivanju, te odgovarati standardima koji vrijede u Republici Hrvatskoj.
9. | Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, sav osnovni i pomoćni materijal tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni prijenos na gradilištu, te pomoćne skele i zaštitu,
tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva daljnja odšteta osim pogođene cijene. U jediničnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi i sitni materijal koji se posebno ne zaračunavaju.
U jediničnim cijenama moraju biti sadržani svi sporedni radovi, koji se posebno ne zaračunavaju.
Osim toga jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
a) izmjera količina ugrađenog materijala potrebna za konačni obračun (građevinska knjiga, obračunski nacrti, geodetske skice, potrebne sheme i sl.).
b) sav sitni, brtveni, pričvrsni, izolacijski, ugradbeni i drugi materijal kao što su: gumice, kudjelja, brtve, držači, konzole, obujmice, rozete, proturne cijevi, opšavi, tiple, vijci, matice, podložne pločice, rezne ploče itd.
c) sav potreban alat kao i zaštitne naprave kao što su skele, ograde i slično.
d) troškovi ispitivanja materijala
e) čišćenje gradilišta od otpadaka i smeća nastalog prilikom radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.
f) predočenje uzoraka vodovodnih i kanalizacionih cijevi, sanitarnih uređaja i pribora te ostale opreme, na uvid investitoru-nadzornom inženjeru.
g) popravak šteta počinjenih nepažnjom na tuđim ili vlastitim radovima.
10. | Izvoditelj radova treba brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti odnosno cjevovodi, a naročito sanitarni uređaji i hidranti zaštite od oštećenja do primopredaje izvedenih radova. Izvoditelj je dužan čuvati kompletan ugrađeni materijal od krađe.
11. | Skreće se pažnja izvoditelju radova da za vrijeme realizacije objekta ne dopusti upuštanje otpadne vode od pranja (pranje četki, cementno mlijeko, boje i sl.) jer će troškove sanacije i popravak snositi sam.
Svi odvodi za vrijeme obavljanja radova na kanalizaciji moraju biti začepljeni, kako ne bi došlo do nekontroliranog ulaska smeća ili otpada u cijevi, sa posljedicama kasnijeg začepljenja.
12. | Kompletnu fotodokumentaciju i elaborat izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije iz troškovnika, u pisanom obliku te u minimalno tri primjerka izvoditelj radova treba predati investitoru u trenutku primopredaje izvedenih radova.
Sva fotodokumentacija i elaborat izvedenog stanja temeljnih instalacija vodovoda i kanalizacije mora biti izrađena tako da je moguće pratiti sve geodetske elemente, dimenzije cjevovoda, kvalitetu izvedenih radova i ugrađenog materijala,
cijevi, spojeva i karakterističnih čvorova, te da bi se ista mogla koristiti za potrebe održavanja instalacija i eventualne buduće rekonstrukcije, adaptacije i sl.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
II TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA
PRIPREMA RADOVA
1. | Prije početka izvođenja radova izvoditelj je dužan pažljivo proučiti kompletnu projektnu dokumentaciju, provjeriti postojeće stanje, sve izmjene vezane uz izvođenje i stanje građevinskih radova, kontrolirati kompletnost raspoložive
projektne dokumentacije, predložiti eventualno potrebne izmjene, zamjene ili dopune, te o uočenim nedostacima, zamjerkama i predloženim poboljšanjima obavijestiti investitora i projektanta.
2. | Ukoliko izvoditelj kod pregleda projekta ustanovi da mu dio projekta ne odgovara ili smatra da projekt funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti investitora i projektanta.
3. | Dužnost je investitora i projektanta da u najkraćem mogućem roku dadu potrebne suglasnosti i uvjete pod kojima se mogu napraviti određene promjene na projektu, ako ih smatraju mogućim i opravdanim.
4. | Sve nabavke specificirane u projektu, izvoditelj treba kontrolirati kod narudžbe zbog eventualno nastalih preinaka ili promjena.
5. | Prije početka bilo kakvih radova, izvoditelj se mora upoznati s funkcionalnošću uređaja za koji preuzima obvezu montaže, s mogućnošću nabavke specificirane opreme i izvođenje montaže prema projektu, te o svemu nejasnom zatražiti objašnjenje od projektanta.
6. | Radioničku dokumentaciju, ukoliko je to potrebno izrađuje i isporučuje izvoditelj radova.
Izvoditelj radova je dužan u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvođenja radova. Prerađene dijelove projektne dokumentacije u vidu projektne dokumentacije izvedenog stanja, izvoditelj dostavlja investitoru u dva primjerka.
7. | Prije početka izrade, narudžbe ili montaže, izvoditelj radova je dužan pribaviti potrebne suglasnosti investitora i projektanta u pisanoj formi, jer se naknadne suglasnosti neće izdavati.
OPREMA
1. | U projektiranu instalaciju potrebno je ugraditi specificiranu ili njoj sličnu opremu (sanitarni predmeti i uređaji, armatura, bojleri, pumpe, sustavi za povišenje tlaka itd.). Uputstva za transport, ugradnju i održavanje opreme daje proizvođač te ih se je potebno strogo pridržavati .
2. | Kod montaže opreme potrebno je prethodno provjeriti da li se isporučena oprema uklapa na predviđene priključke cijevi ili treba izraditi redukcione komade radi prilagođevanja dimenzijama opreme.
3. | Kod zaprimanja isporučene opreme potrebno je provjeriti količinu (kvantitativno preuzimanje), vizualnom kontrolom ustanoviti eventualna oštećenja u transportu, te prekontrolirati kompletnost isporučene popratne dokumentacije (uputstva za montažu, održavanje, garancije i sl.).
4. | Ne dopušta se ugradnja oštećene opreme u projektiranu instalaciju, već u slučaju potrebe treba izvršiti popravak, ispitati funkcionalnost opreme, pa nakon zadovoljavajućih rezultata funkcionalne probe izvršiti planiranu ugradnju opreme.
5. | Sva armatura, mjerni instrumenti a naročito sigurnosni uređaji moraju bezprijekorno funkcionirati i u djelovanju biti sigurni. Trajnost i funkcionalnost opreme naručitelju-izvoditelju radova garantira proizvođač opreme.
INSTALACIJA
1. | Sav materijal koji se upotrebljava prilikom izvođenja instalacije vodovoda, sanitarnih uređaja i kanalizacije, u pogledu kvalitete i u tehničkom rješenju, mora odgovarati postojećim propisima za ovu struku, kao i opisu u projektu i troškovniku te urbanističkim uvjetima.
2. | Svi radovi moraju se izvesti točno prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera.
3. | Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog troškovnikom i tehničkim opisom.
4. | Temeljna razvodna vodovodna mreža mora se izvesti u padu od 0,2% prema ispusnim ventilima. Cijevi hladne vode montirane u pod moraju biti izolirane dekorodal trakama uz potrebni prethodni premaz.
5. | Cijevi hladne vode u zidu moraju se također izolirati dekorodal trakama, a dulje poteze u vanjskim zidovima potrebno je i toplinski izolirati.
6. | Goli cjevovod ne smije nigdje dodorivati stijenu.
7. | Potrebna termička izolacija mora se izvesti na svim vodovima koji su izvrgnuti hladnoći, vodova položenih u instalacione kanale te vodova izvedenih slobodno pod stropom.
8. | Po završetku montaže vrši se tlačno ispitivanje ispravnosti vodovodne mreže, odnosno ispitivanje vodonepropusnosti i funkcionalnosti kanalizacije.
Ispitivanjem treba zapisnički utvrditi:
a) radi li sustav ravnomjerno, bez udara i jačih šumova
b) rade li zaporni i regulacioni organi ispravno i pravodobno reagiraju te mogu li se lako podešavati
c) da li se postižu traženi parametri: tlak, temperatura, količina, sastav i kvaliteta vode, nepropusnost
d) da li protoka cirkulacije tople vode ispravno funkcionira
e) jesu li postignuti deklarirani kapaciteti opreme koja je ugrađena u instalaciju
f) da li se instalacija pravilno ventilira
Sve zapažene primjedbe unose se u zapisnik kojeg se predaje investitoru.
9. | Nakon uspješno provedenih ispitivanja vrši se čišćenje, postavljanje izolacija i eventualno ličenje instalacije.
10. | Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima i zidnim usjecima može se izvršiti tek nakon što je uspješno obavljeno funkcionalno i tlačno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak radova.
11. | Po završetku radova, a prije početka korištenja građevine, potrebno je izvršiti dezinfekciju vodovodne instalacije.
PREUZIMANJE INSTALACIJE
1. | Nakon dovršene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog rada, itvoditelj predaje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije.
2. | Investitor je dužan na zahtjev izvođača (sa priloženom kopijom zapisnika o obavljenim ispitivanjima), koji će obavijestiti investitora najmanje osam dana ranije, odmah po dovršenoj
montaži postrojenja, instalacije ili dijela instalacije, formirati primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti izvedeno postrojenje ili instalaciju.
3. | Ukoliko izvođač na prvi poziv investitora ne pristupi uklanjanju komisijski utvrđenih nedostataka, investitor može ustupiti te radove drugom izvođaču, na teret ranijeg izvođača radova uz prethodnu obavijest istome.
4. | Izvođač je dužan prilikom primopredaje instalacije uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uključivo i uputstva za rukovanje i održavanje postrojenjem ili instalacijom u najmanje tri (3) primjerka, od kojih jedan primjerak treba izvjesiti na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje uređajima ili instalacijom.
5. | Na zahtjev investitora izvođač je dužan obučiti potrebno osoblje investitora za rukovanje uređajima, a troškovi ove obuke idu na teret investitora.
6. | Tehnička primopredaja instalacija obavlja se nakon završetka svih radova i uspješno obavljenih ispitivanja.
Primopredaja se vrši u prisustvu nadzornog inženjera i predstavnika izvoditelja i investitora.
UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA
1. | Etažni razvod sanitarne hladne i tople vode
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R), za etažni razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redukcije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom d = 4 mm, a cijevi vođene u kanalima i slobodno u prostoru, izolirati izolacijom d = 9 mm. Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. U stavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal:
| dn 15 (d20) | m1 | 56 | 0
2. | Mjedeni ravni slobodnoprotočni ventil sa ispusnom slavinom.
Dobava i montaža mjedenih slobodnoprotočnih (propusnih) ventila sa kotačem i ispusnom slavinom s PP nastavcima za zavarivanje. Ventili se postavljaju prije svakog izljevnog mjesta, odnosno na početku svakog ogranka koji se odvaja od vertikale.
Ventili su zatvoreni u zidu limenim poniklovanim vratašcima vel. 200 x 200 mm. Obračun po komadu za kompletan ventil sa vratašcima.
| dn 15 (d20) | kom | 7 | 0
3. | Mjedeni kutni protočni ventil.
Dobava i montaža mjedenih kutnih protočnih ventila s PP nastavcima za zavari-vanje koji se ugrađuju na cjevovod na dovodu vode za svaki sanitarni uređaj, za vodokotlić, stojeće baterije za umivaonik i sudoper na priključku tople i hladne
vode. U cijenu uračunati i poniklovanu kapu i rozetu, kao i ostali pripadajući materijal potreban za ugradnju. Obračun po komadu ugrađenog ventila.
| dn 15 (d20) | kom | 2 | 0
| dn 20 (d25) | kom | 1 | 0
4. | Ispitivanje cjevovoda na tlak.
Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem ispitanih dionica te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se čepovima. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal te radne platforme do dovođenja instalacije u punu funkcionalnost, a sve prema uputama proizvođača cijevnog materijala.
U cijenu je uključena izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i razgradnja izvedena radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom kao i svi potrebni prijenosi.
| komplet | m1 | 77 | 0
5. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda.
Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne instalacije. Dezinfekcija cjevovoda vrši se vodenom otopinom klora koncentracije 10 g Cl/m3 vode u instalaciji s prethodnim i naknadnim ispitivanjem instalacije na protok vode jednak peterostrukom volumenu vode u instalaciji.
U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal te radne plat-forme, do dovođenja instalacije u punu funkcionalnost, a sve prema uputama proizvođača cijevnog materijala.
|  | paušal | 1 | 0
6. | Ispitivanje kvalitete vode.
Uzimanje uzoraka za ispitivanje fizikalno, kemijsko, bioloških značajki vode iz montirane vodovodne instalacije. Ispitivanje kvalitete vode vrši se na uzorcima vode iz najudaljenijih ispusta.
Uzimanje uzorka i ispitivanje kvalitete vode vrši nadležna ustanova javnog zdravstva te o tome daje i odgovarajuće pismeno uvjerenje o ispravnosti vode.
Obračun se vrši prema broju uzetih i ispitanih uzoraka vode te za iste dobivenih potvrda o kvaliteti.
|  | paušal | 1 | 0
TEMELJNI RAZVOD ODVODNJE
7. | Instalacija temeljne odvodnje.
Nabava, doprema i ugradnja PVC cijevi SN-4 uključujući i brtveni materijal. Obračun se vrši po m1 ugrađene cijevi.
U stavci su prikazane stvarne dužine cijevi prema projektu, a fazonske komade (koljena, račve, redukcije) od istog materijala potrebno je uračunati u m1.
| UKC d100 | m1 | 8 | 0
| UKC d50 | m1 | 7 | 0
8. | Ispitivanje kanalizacije
Ispitivanje instalacije kanalizacije na protočnost i vodonepropusnost spojeva i uređaja te izrada zapisnika o ispravnosti, sve prema tehničkom opisu. Obračun po m1 ispitane kanalizacije.
|  | m1 | 15 | 0
INSTALACIJA FEKALNE (SANITARNE) ODVODNJE
9. | Horizontalni etažni razvod kanalizacije
Nabava, doprema i ugradnja PP cijevi za kućnu kanalizaciju s integriranim kolčakom i gumenom brtvom kao vertikalni i horizontalni razvod za odvod od sanitarnih elemenata do priključka na vertikalnu sabirnu mrežu što uključuje i fazonski komad na mjestu spoja. Cijevi se fazoniraju na licu mjesta, međusobno spajaju i polažu u zidne usjeke ili betonske podloge.
Obračun se vrši po m1 ugrađene cijevi, uključujući i brtveni materijal. U stavci su prikazane stvarne dužine cijevi prema projektu, a fazonske komade (koljena, račve, redukcije) od istog materijala potrebno je uračunati u m1.
| DN 110 | m1 | 11 | 0
| DN 50 | m1 | 12 | 0
10. | Ventilacija fekalnih vertikala
Nabava, doprema i montaža odzračnika fekalne kanalizacije sanitarnih čvorova. U stavku je uračunat sav potreban rad, spojni materijal i pribor.
Obračun po komadu kompletno izvedene ventilacije fekalne vertikale. U cijenu stavke uključen je i odzračni krovni nastavak za odzračivanje sanitarne vertikale.
| f56 komplet | kom | 1 | 0
11. | Podni sifon.
Dobava i montaža podnog sifona sa mogučnošću spajanja na hidroizolaciju poda, sa horizontalnim ulazom d 40/50 i izlazom d 50, završnim okvirom 123x123 mm podesivim po visini, inox rešetkom 115x115 mm
U cijenu uračunati i od-vod od sifona sa PVC cijevi f 50 mm. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
| komplet | kom | 3 | 0
12. | Ispitivanje kanalizacije
Ispitivanje instalacije kanalizacije na protočnost i vodonepropusnost spojeva i uređaja te izrada zapisnika o ispravnosti, sve prema tehničkom opisu. Obračun po m1 ispitane kanalizacije.
|  | m1 | 23 | 0
SANITARNI ELEMENTI I OPREMA
13. | Umivaonik
Nabava, doprema i ugradnja umivaonika (model i dimenzije prema odluci investitora), uključivo dovod hladne i tople vode f 1/2", te odvod vode PVC f 50 mm, sifon f 5/4", kromirani, vijci za pričvršćenje umivaonika te
srčasta jednoručna miješalica za hladnu i toplu vodu sa dva gibljiva crijeva R3/8" za priključak hladne i tople vode sa sitima protiv nečistoće, rozetama i kutnim ventilima f 1/2" - 3/8" .
U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog umivaonika sa spojem na dovod i odvod vode, uključivši sav potreban materijal za montažu.
| komplet | kom | 2 | 0
14. | WC školjka sa vodokotlićem
Nabava, doprema i ugradnja WC školjke sa priključkom (model prema odluci investitora), komplet sa sjedištem od plastike u bijeloj boji sa poklopcem, uključivo i montažni instalacijski element za ugradnju WC-a bijeli plastični niskomontažni vodokotlić sa PVC isplivnom cijevi, gumena manžetna, kutni ventil f 15 mm do f 20 mm, tlačna cijev, rebrasta, fleksibilna f 15 mm, te vijci za pričvršćenje WC-a. U stavku obračunati dovod hladne vode f 15 mm te odvod PVC f 110 mm. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
| komplet | kom | 2 | 0
15. | Pisoar
Nabava, doprema i ugradnja pisoara (model prema odluci investitora), komplet, gumena manžetna, kutni ventil f 15 mm do f 20 mm, tlačna cijev, rebrasta, fleksibilna f 15 mm, te vijci za pričvršćenje. U stavku obračunati dovod hladne vode f 15 mm te odvod PVC f 50 mm. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
| komplet | kom | 1 | 0
16. | Sanitarna galanterija
Dobava i montaža sanitarne galanterije uz sanitarne predmete.
| - nosač za ručnike | kom | 2 | 0
| - držač WC papira - listići | kom | 2 | 0
| - zidno ogledalo veličine 60x50x0,3 cm iz kristalnog stakla s brušenim rubovima | kom | 2 | 0
| - etažer ispod ogledala | kom | 2 | 0
| - kuka za vješanje odjeće | kom | 2 | 0
| - posuda s četkom za čišćenje WC-a | kom | 2 | 0
| - kanta za smeće uz umivaonik | kom | 2 | 0
17. | Nepredviđeni radovi
Razni nepredviđeni radovi na montažerskim radovima vodovoda i odvodnje. Stavkom su predviđene intervancije na vodovodnoj mreži, odnosno radovi koje treba izvesti u slučaju da zatečena instalacija (horizontalna ili vertikalna), nije u dobrom stanju, odnosno da kapacitetom ili položajem ne odgovara projektiranim trasama ili da se općenito ukaže potreba za nekom izmjenom novoprojektirane mreže vodovoda ili odvodnje.
Nepredviđeni radovi u iznosu 10% po svim stavkama troškovnika. Razni nepredviđeni radovi priznavati će se posebnim upisom u građevinski dnevnik od strane naručitelja preko stručnog nadzora, temeljem opravdanog potraživanja izvoditelja koji moraju biti tehnički i grafički opisani, a sve potkrijepljeno tehnički jasnim obračunom i dokaznicom mjera kao i analizom cijena uz pomoć danih parametara, jediničnih cijena danih u ostalim stavkama troškovnika i tržišnim vrijedno-stima materijala.
|  | paušalno | 1 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## 9. strojarski radovi
9. | STROJARSKI RADOVI
1. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
1.1. | Dobava i ugradnja kompaktnog klima uređaja s vanjskom i unutarnjom zidnom jedinicom. DC INVERTER (reverzibilna dizalica topline zrak - zrak) s unutarnjom zidnom jedinicom. Stavka obuhvaća ugradnju do potpune funkcionalnosti, sve potrebne prodore kroz zidove, krpanja oštečenja nastala uslijed ugradnje uređaja, tlačna proba i pušzanje u rad. Uređaj s funkcijom grijanja i hlađenja.
minimalni kapacitet hlađenja od 3,5 kW
minimalni kapacitet grijanja od 3,67 kW
rashladno sredstvo R32
napajanje ph-V-Hz; 1-220-50
raspon rada grijanje/hlađenje OC; -20:24 OC/-20:43OC
| minimalno jamstvo 2 godine na ugrađenu opremu i 7 godina na dobavu rezervni dijelova | kom | 4 | 0
1.2 | Dobava i ugradnja električne konvektorske grijalice toplinskog učinka 2kW. Potrebna regulacija temperature u zadanim vremenskim intervalima u rasponu od 5 do 30OC. Zaštita od smrzavanja, zaštita od otvorenog prozora i mogućnost određivanjai radnog režima noć-dan. | kom | 2 | 0
1. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA UKUPNO |  |  | 0
2. | INSTALACIJA PTV
2.1. | Električni bojler, protočni 18 kW - kao VAILLANT VED E 18/8 B INT pro ili jednakovrijedan - _____________________________________za pripremu tople vode na načelu protoka. Stupnjevita regulacija učina sa tri fiksne temperature: 35/45/55 °C te instaliranom elektronikom koja samostalno mjeri temperaturu hladne vode te protok i na osnovu tih vrijednosti određuje učinak uređaja potreban za postizanje željene temperature tople vode. | kom | 1 | 0
2.2. | Dobava i svog ostalog materijala potrebnog za montažu i puštanje u rad bojlera za pripremu PTV do potpune gotovosti | kom | 1 | 0
2. | INSTALACIJA PTV UKUPNO |  |  | 0
3. | PLINSKE INSTALACIJE
3.1. | Pripremno - završno vrijeme | kom | 2 | 0
3.2. | Cijena radnog sata operatora distribucijskog sustava | sat | 32 | 0
3.3. | Cijev Če DN25 | m' | 2 | 0
3.4. | Koljeno 90° DN25 | kom | 2 | 0
3.5. | Plinska kuglasta slavina (glavni zapor) DN25 | kom | 1 | 0
3.6. | Plinski filter DN 25 | kom | 1 | 0
3.7. | Regulator tlaka tip M2R 25G | kom | 1 | 0
3.8. | Kuglasta slavina DN 25 | kom | 1 | 0
3.9. | Plinomjer –G4 DN 25 | kom | 1 | 0
3.10. | Nipl DN 25 | kom | 2 | 0
3.11. | Holender DN25 | kom | 2 | 0
3.12. | Holender za plinomjer DN25 | kom | 2 | 0
3.13. | Zaštitni ormarić | kom | 1 | 0
3.14. | Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme: plinomjer s mijehom do G-4. | kom | 1 | 0
3.15. | Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme: regulator tlaka na srednjetlačnom dijelu distribucijskog sustava (ST regulator tlaka) do DN25. | kom | 1 | 0
3.16. | Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene plinske instalacije (prethodno ispitivanje) za građevinu s: 1 obračunskim mjernim mjestom. | kpl | 1 | 0
3.17. | Ispitivanje nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja s: 1 obračunskim mjernim mjestom. | kpl | 1 | 0
3.18. | Cijev Če DN20 | m' | 25 | 0
3.19. | Redukcija DN25 / DN20 | kom | 1 | 0
3.20. | Obujmica DN25 | kom | 3 | 0
3.21. | Obujmica DN20 | kom | 75 | 0
3.22. | Kuglasta slavina DN 20 | kom | 1 | 0
3.23. | Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti mjerenog dijela | kpl | 1 | 0
3.24. | novoizgrađene plinske instalacije (prethodno ispitivanje). | kpl | 1 | 0
3.25. | Ispitivanje nepropusnosti mjerenog dijela novoizgrađene plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje). | kpl | 1 | 0
3. | PLINSKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  | 0
| STROJARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
4. | MONTAŽERSKI RADOVI | 0
5. | STOLARSKI RADOVI | 0
6. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
7. | BRAVARSKI RADOVI | 0
8. | VODOVOD I KANALIZACIJA | 0
9. | STROJARSKI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: | 0
MP _____________________________________________
Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)