## NASLOV
TROŠKOVNIK
| GRAĐEVINA: | IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA - Izgradnja spomenika hrvatskim braniteljima
| LOKACIJA: | Trg svetog Križa, Križ,
k.č.br. 574, k.o. Križ
| INVESTITOR: | OPĆINA KRIŽ,
Trg svetog Križa 5, 10314 Križ,
OIB: 94115544733
Kloštar Ivanić, veljača 2025.

## REKAP
REKAPITULACIJA
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI (bez PDV-a): | 0
| PDV 25% | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI SVEUKUPNO s PDV-om: | 0

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
- | Glavni projekt i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i troškovnika neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
- | Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.
- | Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti nekretninu, te obavjestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
- | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi projektom predviđen propisan, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
- | Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.
- | Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tijekom građenja otkloniti će izvođač o svom trošku.
- | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
- | Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
- | Izvođač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja a na kraju treba izvesti sva fina čiščenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
- | Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
- | Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.

## A GRAĐEVINSKI
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
U građevinskim radovima sve navedene količine odnose se na stvarne dimenzije u skladu s glavnim projektom.
1. | ZEMLJANI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICA CIJENE | IZNOS (euro)
1.1. | Skidanje humusa debljine 10 cm na mjestu gdje će doći spomen obilježje uz ravnanje terena. Zemlju je potrebno deponirati na gradilištu na za to predviđeno mjesto. Obračun po m³ u zbijenom stanju. | m³ | 12 |  | 0
1.2. | Strojni iskop zemlje III. kategorije u prirodno vlažnom tlu za trakaste temelje građevine, dubina iskopa do 0,70 m. Uključivo pažljivo i pravilno odsjecanje stranica i planiranje dna iskopa. Zemlju deponirati na gradilišni deponij. Obračun po m³ u zbijenom stanju. | m³ | 30 |  | 0
1.3. | Dobava i ugradnja šljunka debljine cca 0,10 cm u prethodno iskopane temeljne trake. Obračun prema stvarno izvedenim količinama u zbijenom stanju ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m³ | 4.3 |  | 0
1.4. | Dobava i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-60 mm debljine od 0,30 m do 1,70 m u slojevima po 15 cm te postava geotekstila (300g/m²) ispod temeljne ploče spomen obilježja. Zbijati vibracionim valjkom prema uputstvu geomehaničara i statičara. Potrebni modul zbijenosti iznosi MS= 60N/mm². Obračun prema stvarno izvedenim količinama u zbijenom stanju.
| - drenažni sloj | m³ | 62 |  | 0
| - sloj geotekstila | m² | 120 |  | 0
1.5. | Izvedba parterne površine poligonlnog oblika
Ovom stavkom obuhvaćena je dobava i ugradnja betonskih opločnika na parternu površinu spomen obilježja. Izbor opločnika potrebno je potvrditi od strane nadzornog inženjera.
Rad na postavi opločnika obuhvaća dobavu i postavu kamenog materijala 0- 4 mm debljine 2 cm te izradu opločenja parterne površine od izabranih betonskih opločnika debljine 10 cm. Opločnici se ugrađuju na prethodno zbijenu i poravnatu podlogu. Stavkom je obuhvaćen sav rad, mehanizacija, alat i materijal potreban za potpunu izradu parterne površine.Vrsta betonskih opločnika je tipa ploče Lido proizvođača Beton Lučko, završne obrade: pjeskareni crni granit ili jednakovrijedan proizvod. Izbor betonskih opločnika potrebno je potvrditi od strane nadzornog inženjera.
| kameni materijal 0-4 mm | m³ | 1 |  | 0
| postava opločnika | m² | 40 |  | 0
1.6. | Izvedba pristupne staze
Ovom stavkom obuhvaćena je dobava i ugradnja betonskih rubnjaka i opločnika na pješačku površinu pristupne staze. Rubnjaci su presjeka 6/20 cm ugrađenih u podložni beton C12/15. Rubnjake je potrebno postaviti bez nadvišenja iznad razine betonskih opločnika. Izbor opločnika i rubnjaka potrebno je potvrditi od strane nadzornog inženjera.
Rad na postavi opločnika obuhvaća postavu geotekstila na zemlju, izradu nosivog sloja od kamenog materijala u debljini od 20 cm, dobavu i postavu kamenog materijala granulacije 0- 4 mm debljine 2 cm te izradu opločenja parterne površine od izabranih betonskih opločnika debljine 10 cm. Opločnici se ugrađuju na prethodno zbijenu i poravnatu podlogu. Stavkom je obuhvaćen sav rad, mehanizacija, alat i materijal potreban za potpunu izradu parterne površine. Betonske opločnike treba izabrati u skladu s vrstom betonskih opločnika glavnog dijela spomen obilježja. Izbor betonskih opločnika potrebno je potvrditi od strane nadzornog inženjera.
| geotekstil | m² | 13 |  | 0
| kameni materijal | m³ | 2.6 |  | 0
| kameni materijal 0-4 mm | m³ | 0.4 |  | 0
| postava rubnjaka | m¹ | 11 |  | 0
| postava opločnika | m² | 13 |  | 0
|  |  |  | 1. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICA CIJENE | IZNOS (euro)
2.1. | Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja dimenzija 60/60 cm minimalne dubine temeljenja 80 cm ispod površine tla. Betoniranje se izvodi betonom razreda C 25/30. Armirati prema glavnom projektu. Temelje je potrebno betonirati u kaskadama, ovisno o konfiguraciji terena. Uključen rad, materijal, vibriranje i sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
| a) beton | m³ | 25 |  | 0
2.2. | Betoniranje armiranobetonskog nadtemeljnog / potpornog zida betonom C 25/30, u oplati u skladu s glavnim projektom. Nadtemeljni / potporni zid armirati prema statičkom proračunu. Oplata mora biti glatka kako bi se dobila ravna završna obloga. Voditi računa o preciznosti izvedbe kako bi se dobla glatka površina betona koju nije potrebno dodatno tretirati nakon betoniranja. Uključen rad, materijal, njega mladog betona, sve potrebno za potpuno dovršenje rada, uključivo montaža i demontaža glatke oplate i podupiranje.
| a) beton | m³ | 25 |  | 0
| b) oplata | m² | 161 |  | 0
2.3. | Betoniranje armiranobetske poče platoa betonom C 25/30, u oplati u skladu s glavnim projektom. Ploču / plato armirati prema statičkom proračunu. Voditi računa o preciznosti izvedbe kako bi se dobla glatka površina betona koju nije potrebno dodatno tretirati nakon betoniranja. Uključen rad, materijal, njega mladog betona, sve potrebno za potpuno dovršenje rada, uključivo montaža i demontaža glatke oplate i podupiranje. Stavkom obuhvatiti postavu čeličnih "trnova" za postavu granitnih ploča spomen obilježja.
| a) beton | m³ | 10.5 |  | 0
| b) oplata | m1 | 30 |  | 0
2.4. | Betoniranje armiranobetonske klupe betonom C 25/30, u oplati u skladu s glavnim projektom. Klupu armirati prema statičkom proračunu. Voditi računa o preciznosti izvedbe kako bi se dobla glatka površina betona koju nije potrebno dodatno tretirati nakon betoniranja. U cijenu stavke potrebno je obračunati i završno brušenje i poliranje gornjeg sloja betona za dobivanje glatke podloge. Uključen rad, materijal, njega mladog betona, sve potrebno za potpuno dovršenje rada, uključivo montaža i demontaža glatke oplate i podupiranje.
| a) beton | m³ | 7.5 |  | 0
| b) oplata | m² | 25 |  | 0
|  |  |  | 2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: | 0
3. | ARMIRAČKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICA CIJENE | IZNOS (euro)
3.1. | Nabava, doprema, sječenje, savijanje i ugradnja armature u svemu prema planu armature. Armaturni čelik B500B. Količina armature procijenjena je ovisno o pozicijama i skicama iz statičkog proračuna, dok će se obračun točno izvršiti prema nacrtima savijanja, po profilima. Prije početka betoniranja postavljenu armaturu pregledava nadzorni inženjer.
|  | kg | 6800 |  | 0
|  |  |  | 3. ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: | 0
4. | STOLARSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICA CIJENE | IZNOS (euro)
4.1. | Izrada, dobava i postava drvenog sjedišta klupe s naslonom. Sjedište se sastoji od drvenih elemenata koji se postavljaju na čelične nosače koji su prethodno postavljeni na betonsku klupu. Drveni elementi su od drva četinjače dužine po 3m u skladu s glavnim projektom. U cijenu stavke potrebno je uračunati postavu čeličnih profila dimenzija 40x40x3mm i njihovo fiksiranje za betonsku površinu klupe. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, potrebna zaštita te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
| čelični nosač 40x40x3mm dužine 100cm | kom | 40 |  | 0
| drveni elementi | m1 | 20 |  | 0
|  |  |  | 4. STOLARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
5. | KAMENOREZAČKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICA CIJENE | IZNOS (euro)
5.1. | Izrada, dobava i postava kamenih ploča. Svaka ploča je od druge vrste kamena i različitih dimenzija. Ploče su dimenzija: ploča 1_290x120x10 cm, ploča 2_260x120x10 cm i ploča 3_240x120x10 cm. Ploče se postavljaju na prethodno pripremljene trnove koji su postavljeni u betonsku ploču platoa te se dodatno fiksiraju betonom prilikom betoniranja klupe u visini od 40cm. Ploče su različitih dimenzija s pjeskarenim imenima i simbolima. Ploče moraju biti rezane u skladu s glavnim projektom i polirane. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, potrebna zaštita te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | 5. KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO: | 0
6. | BRAVARSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICA CIJENE | IZNOS (euro)
6.1. | Izrada, dobava i postava mesinganog grba Republike Hrvatske. Grb je potrebno izraditi dimenzija cca 25x30cm odnosno u skladu s proporcijama grba. Grb se postavlja na kamenu ploču na za to predviđeno mjesto. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, sredstva za pričvršćene i obradu, potrebna zaštita te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
| grb | kom | 1 |  | 0
6.2. | Dobava i postava slova koje se postavljaju na unutarnju površinu betonske klupe. Visina slova je oko 15 cm. Slova se postavljaju na način da se svako pojedino slovo učvršćuje u beton pomoću tipla i po potrebi sa kemijskim sredstvima prikladnim za sidrenje armature. Slova čine riječi iz stihova izabrane pjesme i postavljaju se uz potvrdu i odobrenje nadzornog inženjera U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, sredstva za pričvršćene i obradu, potrebna zaštita te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
| slova | kom | 80 |  | 0
|  |  |  | 6. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
7. | ODVODNJA
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICA CIJENE | IZNOS (euro)
7.1. | Nabava, doprema i ugradnja elemenata za oborinsku odvodnju sa spomen obilježja. Odvodnja se sastoji od linijsko odvodne kanalice koja se nalazi između pristupne staze i platoa te odvoda vode. Odvod vode se izvodi u betonskoj klupi kao otvor veličine 50 x 50 cm te se oblaže limenom okapnicom i zatvara pocinčanom rešetkom na njegovom otvoru.
| linijsko odvodna kanalica | m1 | 3.5 |  | 0
| limena okapnica | m1 | 2 |  | 0
| rešetka | kom | 4 |  | 0
7.2. | Postava drenažne cijevi ispod podne ploče. Drenažna cijev se postavlja uz klupu s predviđenim ispustom u parkovnu površinu. Drenažnu cijev je potrebno postaviti u sloj kamanog materijala i obložiti geotekstilom. U cijenu stavke uračunati dobavu i postavu cijevi sa svim potrebnim predradnjama i prilagođavanjima terenu. Obračun po m¹ postavljene cijevi. | m¹ | 30 |  | 0
|  |  |  | 7. ODVODNJA UKUPNO: | 0
8. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICA CIJENE | IZNOS (euro)
8.1. | Elektroinstalacije
Dobava i ugradnja svog potrebnog materijala za izradu razvoda elektroinstalacija i ugradnju rasvjetnih tijela u skladu s glavnim projektom. U stavku su uključene kablovi, razvodne kutije, dobava i postava rasvjetna tijela (led trake uz kamene spomenike) i ostala ambijentalana rasvjeta.
| led trake ispred kamene ploče dužine 1,20m | kom | 1 |  | 0
| led traka ispod betonskog ruba klupe | m1 | 23 |  | 0
| ambijentalna lampa | kom | 2 |  | 0
| reflektor | kom | 2 |  | 0
| lampa | kom | 4 |  | 0
| vanjska razvodna kutija | kom | 1 |  | 0
| postava kablova od razvodnog ormara do spomen obilježja | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | 8. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI UKUPNO: | 0
9. | HORTIKULTURNI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICA CIJENE | IZNOS (euro)
9.1. | Dobava, ugradnja i razastiranje malcha od kore drveta, 15-25mm, u sloju do 3 cm. Mulch se razastire na pvršine pod biljnim materijalom u sklopu holtikulturno uređene površine. Obračun po m² malčirane površine.
| - malch | m² | 36.5 |  | 0
9.2. | Uređenje parkovne površine što obuhvaća nasipavanje sloja zemlje oko spomen obilježja, planiranje zemlje i priprema za sadnju biljaka i zatravnjivanje slobodnih površina parka. | m² | 100 |  | 0
9.3. | Nabava i dovoz sadnica do mjesta sadnje. Sav biljni materijal mora biti vrtlarski uzgojen (školovan), te isporučen gradilištu kontejniran, odnosno baliran sa čitljivom etiketom na svakoj biljci.
Biljke:
| Cornus alba "Sibirica Variegata" - bijeli svib | kom | 5 |  | 0
| Taxus baccata "Fastigiata Robusta" - stupasta tisa | kom | 4 |  | 0
| Juniperus horizontalis"Prince of Wales"-puzajuća borovica | kom | 2 |  | 0
|  |  |  | 9. HORTIKULTURNI RADOVI UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
| 1. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 3. ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 4. STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5. KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 6. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 7. ODVODNJA |  |  |  | 0
| 8. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 9. HORTIKULTURNI RADOVI |  |  |  | 0
| RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
0