## naslovnica
OIB: 89476647133
Gornji Prnjarovec 41A, Križ
tel: 098/472-690
e-mail: info@alproing.hr
Investitor: | Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
Građevina: | VATROGASNO SPREMIŠTE
Zahvat: | IZGRADNJA GRAĐEVINE
Lokacija: | k.č.br. 1485/1 k.o. Širinec
Vrsta dokumenta: | Prilog II. TROŠKOVNIK - NABAVA MODULA I ZAVRŠNI RADOVI
Broj dokumenta: | 02/25 T
Izradio: | Alen Leljak, mag.ing.aedif., G 5916
Mjesto i datum: | Križ, siječanj 2025.

## GO
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti mobilizaciju opreme i strojeva na gradilište i s gradilišta po završetku svih radova; svih objekata kontejnerskog naselja (uredski kontejneri za upravu gradilišta i nadzornu službu, kontejneri za smještaj radnika, skladišni kontejneri, prijenosni ili kontejnerski WC-i i drugo); izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde s vratima, osiguranje prolaznika, izrada natpisnih ploča; izradu gradilišnih prometnica, postavljanje prometnih znakova; osiguranje potrebnih priključaka vode, interneta, struje i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno svim važećim propisima; sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, koeficijente rastresitosti (svi obračuni vrše se u ugrađenom, sraslom i zbijenom stanju) razvrstavanje otpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada s potvrdom ovlaštene tvrtke, sve nabave svih materijala, sve transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal, pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka i u elektronskoj formi (.dwg i .pdf); sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave i svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve preklope, tipske spojeve, obrade kuteva i rubova, sve detalje i ostalo, kitanja, vodenu probu trajanje koje određuje nadzorni inženjer i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Hidroizolaterske radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača i pravilima struke, isključivo licencirani izvoditelji uz prethodno usklađivanje svih detalja s projektantom i proizvođačem hidroizolacijskih materijala. Obračun izolaterskih radova prema m2 izolirane površine zida, ploče i ostalog.
1.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada horizontalne hidroizolacije temelja kristalizirajućim jednokomponentnim vodonepropusnim mortom na bazi cementa tipa Sika Monotop 120 SEAL uključivo preklop s bitumenskom hidroizolacijom podne ploče i zidova, priprema podloge te sav potreban rad i materijal do pune gotovosti stavke u svemu prema uputama proizvođača. Obračun po m2 razvijene površine.
| ili jednakovrijedno: | m2 | 0.65 | 0
1.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče i sličnih elemenata do visine 20 cm od podne ploče, uključivo preklapanje s hidroizolacijskim premazom temelja, priprema i čišćenje podloge, te sav rad i materijal do poptune gotovosti u slojevima kako slijedi:
a) | nanošenje hladnog bitumenskog premaza kao Resitol na čistu i suhu površinu podložnog betona prethodno očišćenu od oštrih djelova i betonskih gnjezda, te pripremljenu za nanošenje veznog sredstva. | m2 | 75 | 0
b) | polaganje fleksibilne bitumenske ljepenke Flex Bitufix GV-4 u dva sloja s uloškom od staklenog voala s punoplošnim zavarivanjem na podlogu
| ili jednakovrijedno: | m2 | 75 | 0
|  | m2 | 20 | 0
1.3. | Nabava svog materijala, svi transposti i izrada plivajućeg poda na prethodno izveden hidroizolacijski sloj , uključivo svi preklopi i holkeli u slojevima kako slijedi:
a) | polaganje ploča od ekspandiranog polistirena EPS 150 d=8 cm kao ispuna unutar čelične konstrukcije poda kontejnera; klase negorivosti (min gustoće 25 kg/m3; λ≤0,033 W/mK) | m2 | 55 | 0
b) | polaganje PE folije | m2 | 55 | 0
c) | izrada cementnog estriha d=5,0 cm (u nagibu prema podnim sifonima u mokrim čvorovima) razreda tvrdoće C25/30 veličine zrna agregata 0-4 mm s armiranjem PP vlaknima, uključivo završna obrada gornje površine zaglađivanjem i priprema podloge za polaganje završne obloge poda.
|  | m2 | 55 | 0
1.4. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada vanjskih slojeva vanjskih zidova (VZ1) uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti.
a) | postavljanje ploča ispune nosive čelične konstrukcije kao mineralna vuna MW d=10 cm (min 50 kg/m3, λ≤ ,037 W/mK) | m2 | 100 | 0
b) | postavljanje ploča fasadne mineralne vune MW d=3 cm (min 50 kg/m3, λ≤ ,037 W/mK) s rubnim preklopima ljepljenjem po rubovima i točkasto polimercementnim ljepilom s dodatnim učvršćivanjem tiplama 6-8 kom/m2 od poliamida na prethodno pripremljene vanjske zidove uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 100 | 0
b) | nanošenje polimercementne žbuke s alkalno otpornom mrežicom u sloju d=0,5 cm uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 100 | 0
c) | nanošenje završno-dekorativne silikatne žbuke u sloju d=0,3 cm klase negorivosti C uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 100 | 0
1.5. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada izolacije slojeva krovne konstrukcije (KK1) uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti.
| postavljanje ploča ispune nosive čelične konstrukcije kao mineralna vuna MW d=15 cm (min 50 kg/m3, λ≤ ,037 W/mK) | m2 | 60 | 0
| UKUPNO 1. : |  |  | 0
2. | BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave i svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve preklope, tipske spojeve, obrade kuteva i rubova, sve detalje i ostalo koje određuje nadzorni inženjer i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača i pravilima struke, isključivo licencirani izvoditelji uz prethodno usklađivanje svih detalja s projektantom i proizvođačem materijala. Obveza izvoditelja je izrada radioničkih nacrta. Kvaliteta konstrukcijskog čelika: S 235 JR, vijci k.č. 8.8., varovi kvalitete prema normi HRN EN ISO 5817 (ili jedankovrijedno).
2.1. | Izrada, dobava i montaža pocinčanih čeličnih stupova kao kvadratni profil HOP 150x150x5 mm.
Izrada komplet sa svim potrebnim spojnim sredstvima, uključivo sav pričvrsni materijal i zaštitni premaz sredstvom za zaštitu i temeljnom bojom.
Sve ležajeve i sidrenja izvesti prema statičkom proračunu.
U cijenu uključiti i sve potrebne prijevoze i prijenose.
| Obračun po kg čeličnih elemenata, u cijenu ulazi sve komplet. | kg | 1270 | 0
2.2. | Izrada, dobava i montaža pocinčanih čeličnih stupova kao pravokutni profil HOP 180x80x5 mm.
Izrada komplet sa svim potrebnim spojnim sredstvima, uključivo sav pričvrsni materijal i zaštitni premaz sredstvom za zaštitu i temeljnom bojom.
Sve ležajeve i sidrenja izvesti prema statičkom proračunu.
U cijenu uključiti i sve potrebne prijevoze i prijenose.
| Obračun po kg čeličnih elemenata, u cijenu ulazi sve komplet. | kg | 872 | 0
2.3. | Izrada, dobava i montaža pocinčanih čeličnih stupova kao pravokutni profil HOP 80x80x2.5 mm.
Izrada komplet sa svim potrebnim spojnim sredstvima, uključivo sav pričvrsni materijal i zaštitni premaz sredstvom za zaštitu i temeljnom bojom.
Sve ležajeve i sidrenja izvesti prema statičkom proračunu.
U cijenu uključiti i sve potrebne prijevoze i prijenose.
| Obračun po kg čeličnih elemenata, u cijenu ulazi sve komplet. | kg | 105 | 0
2.4. | Izrada, dobava i montaža pocinčanih čeličnih stupova kao pravokutni profil HOP 60x60x2.5 mm.
Izrada komplet sa svim potrebnim spojnim sredstvima, uključivo sav pričvrsni materijal i zaštitni premaz sredstvom za zaštitu i temeljnom bojom.
Sve ležajeve i sidrenja izvesti prema statičkom proračunu.
U cijenu uključiti i sve potrebne prijevoze i prijenose.
| Obračun po kg čeličnih elemenata, u cijenu ulazi sve komplet. | kg | 450 | 0
2.5. | Izrada, dobava i montaža pocinčanih čeličnih stupova kao C profil 50x100x3 mm.
Izrada komplet sa svim potrebnim spojnim sredstvima, uključivo sav pričvrsni materijal i zaštitni premaz sredstvom za zaštitu i temeljnom bojom.
Sve ležajeve i sidrenja izvesti prema statičkom proračunu.
U cijenu uključiti i sve potrebne prijevoze i prijenose.
| Obračun po kg čeličnih elemenata, u cijenu ulazi sve komplet. | kg | 411 | 0
| UKUPNO 2. : |  |  | 0
3. | MONTAŽERSKI RADOVI
3.1. | Izvedba GK obloge nosive konstrukcije i zidova vatrootpornim pločama debljine 1x1,25 cm, na pocinčanoj potkonstrukciji učvršćenoj u zidnu konstrukciju. Obrada spojeva ploča i sve ostalo potrebno za dovođenje plohe u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača korištenog sustava. U stavku uključen sav materijal za izradu zidova.
| Obračun po m2 kompletno izvedene plohe zida. | m2 | 86 | 0
3.2. | Izvedba GK obloge nosive konstrukcije krova vatrootpornim pločama debljine 1x1,25 cm, učvrščene u nosivu konstrukciju. Obrada spojeva ploča i sve ostalo potrebno za dovođenje plohe u kompletno dovršeno stanje, prema tehnologiji i uputama proizvođača korištenog sustava. U stavku uključen sav materijal za izradu.
| Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa. | m2 | 60 | 0
3.3. | Izvedba GK zidova gipskartonskim pločama debljine 2x1,25 cm, na pocinčanoj potkonstrukciji učvršćenoj u nosivu konstrukciju. Obrada spojeva ploča i sve ostalo potrebno za dovođenje plohe u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača korištenog sustava. U stavku uključen sav materijal za izradu zidova.
| Obračun po m2 kompletno izvedene plohe zida. | m2 | 50 | 0
| UKUPNO 3. : |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene svih stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, kao što su križići, završni i kutni profili, dilatacijski profili, obrada kuteva na "gerung", polaganje pločica prema shemi polaganja i prema uputstvima proizvođača, fugiranje u tonu i boji po izboru projaktenta i prema uputstvima proizvođača, otpad materijala i slično,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo pranje i čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Prije nabave keramike i ostalog materijala obvezno dostaviti projektantu na odabir uzorke keramike, mase za fugiranje i svih profila, te atestnu dokumentaciju na uvid. Keramika se polaže isključivo prema shemi polaganja izrađenoj od strane projektanta s fugama maksimalne širine 2 mm - ako opisom stavke nije drugačije određeno. SVA KERAMIKA MORA ZADOVOLJAVATI TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROPISANE STANDARDOM ISO 10545 (ISO10545-2, ISO 10545-3, ISO10545-4, ISO 10545-11, ISO10545-14)
4.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i polaganje prema shemi polaganja podnih, otpornih na habanje i abraziju, protukliznih R11 keramičkih pločica ljepljenjem prema shemi polaganja na prethodno pripremljenu podlogu s fugiranjem masom na bazi epoxy smola, uključivo profili na dilatacijama podova, obrada svih sudara, reški i spojnica trajnoelastičnim kitom uz obavezno predočenje najmanje 10 uzoraka na odabir projektantu - sve do potpune funkcionalne gotovosti.
| ili jednakovrijedno: | m2 | 16 | 0
| UKUPNO 4: |  |  | 0
5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, otpad, kutne formere, odnosno završne profile, obradu kuteva "na gerung", holkele visine prema opisu u stavci i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo pranje i čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Prije nanošenja izravnavajućeg sloja obvezno provjeriti vlažnost podloge - maksimalno dozvoljeno 2%. S nanošenjem izravnavajućeg sloja poda smije se započeti tek po upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
Trake podne obloge termički se zatvaraju taljivom elektrodom ili prema detaljnoj uputi proizvođača podne obloge.
5.1. | Impregnacija podloge
Impregnacija podloge /cementne/ NC 150 prije nanošenja nivelir kita. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i sredstva.
| Obračun po m². | m2 | 55 | 0
5.2. | Postava podne obloge
Izrada podnog sustava od PVC-a kao Gerflor ili jednakovrijedan _______________________________. Sve prema uputstvu proizvođača. U stavku uključena i izrada sokla visine 10 cm varenog za podni sustav. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i sredstva.
| Obračun po m² izvedenog poda. | m2 | 55 | 0
| UKUPNO 5: |  |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sve dovratnike i doprozornike, izmjeru otvora na licu mjesta, ostakljenje, brtve, završnu obradu, sav potreban tipski i specijalni okov po ozboru projektanta, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal; nabavu i ugradnju stakla prema opisu u troškovniku i svog potrebnog okova prema izboru projektanta; zidarsku ugradnju svake stavke, kitanje, radioničke nacrte i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve stavke predviđene su za suhu ugradnju. Boja prema odabiru naručitelja.
Jednična cijena svake stavke mora sadržavati sve navedeno u napomeni i opisu svake pojedine stavke, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal - sve do potpune funkcionalne gotovosti.
6.1. | Izrada, dobava i ugradnja PVC stolarije sa minimalno 5 komora. Dubina ugradnje minimalno 70 mm. Ostakljenje vršiti IZO staklom 6+24+6 vanjsko staklo LOW-e sa koeficijentom prolaska topline koji iznosi manje ili jednako Ust = 1,1 W/m2K. Ispune fiksnih parapeta i ulaznih vrata termopanel PVC d= 24 mm. Ukupni toplinski koeficijent proizvoda mora iznositi manje ili jednako Uw = 1,4 W/m2K. Omogućiti otvaranje svih dijelova otklopno i zaokretno koristeći visoko kvalitetan okov tipa kao ___________________ prema shemi. Prije davanja ponude i izrade provjeriti mjere na licu mjesta. Obračun prema izvedenim količinama.
a) | dvodijelni prozor, O/Z krila dim. 100x100 cm | kom | 4 | 0
b) | jednodijelni prozor, O/Z krila dim. 60x60 cm | kom | 3 | 0
c) | Jednokrilna ulazna zaokretna vrata, dim. 120x210 cm., Uf=<1,80 | kom | 1 | 0
6.2. | Unutarnja PVC klupčica u boji prema odabiru naručitelja, dubine do 20 cm
| a) vel. prema prozorima | m' | 6.5 | 0
6.3. | Vanjska AL klupčica u boji prema odabiru naručitelja dubine do 30 cm
| a) vel. prema prozorima | m' | 6.5 | 0
6.4. | Izrada, dobava i montaža punih, glatkih, jednokrilnih, zaokretnih unutarnjih vrata u građevinskom otvoru . Vratno krilo je drveno, izrađeno od panela sa kartonskim saćem, obloženo obostrano medijapanom MDF 8 mm sa ojačanjima na mjestu kvake i po vertikali. Završna obrada je poliuretanskim lakom, postojanim na učestalo čišćenje i učestalo korištenje. Boja krila i dovratnika u RAL - u po izboru projektanta. Debljina krila 42 mm. Dovratnik je izrađen od punog drva ili MDF-a sa masivnim kutnim završecima polumjera r=10mm. Širina dovratnika je u punoj širini zida . Dovratnik se izvodi sa dosjedom u koji ulazi cijelo krilo (krilo je upušteno u dovratnik).
Dovratnik je opremljen brtvenom gumom. Vrata su opremljena kvalitetnim okovom, 3d šarnirima (po 3 komada u visini vrata). Brava za sva vrata je cilindrična sa master odjelnim ključem. Štitnik sa pojačanim pričvršćenjem (kroz cijeli profil krila vijak i matica). Kvaka po izboru projektanta, bez oštrih rubova, iz materijala postojanog na učestalo čišćenje. Sve opremljeno do pune funkcionalnosti. Za sva vrata postaviti na primjereno mjesto tipske odbojnike za vratna krila. Obuhvatiti u jediničnoj cijeni vrata.
a) | Jednokrilna unutarnja zaokretna vrata prema shemi vel. 70/210 cm. | kom | 5 | 0
| UKUPNO 6: |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su gletanje, kitanje, brušenje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu, zaštitu površina koje se ne liče i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
SVE boje i tonovi po izboru Projektanta. Kvaliteta boje i izbor tonova kao "Samoborka Colorline" ili jednakovrijedno _____________________________________ .
7.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i ličenje podgleda stropova i zidova perivom bojom otpornom na habanje i agresivno održavanje u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja, uključivo gletanje, krpanje rupa i pukotina, pokretna skela, zaglađivanje i impregnacija špricanjem u boji i tonu po izboru projektanta te zaštita svih okolnih ugrađenih elemenata konstrukcije i drugog.
|  | m2 | 195 | 0
| UKUPNO 7: |  |  | 0
8 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
8.1. | Izvedba hidroizolacije krova od paropropusne vodoodbojne krovne folije, polagane paralelno sa strehom, gornja traka preklapa 10 cm donju traku na mjestu vijaka profila 9 mm.
Obračun po m2 površine krova po kosini.
|  | m2 | 85 | 0
8.2. | Pokrivanje dvostrešnog krovišta planirane građevine limom prema odabiru investitora.
U cijenu je uključena kompletna izvedba pokrova sa odgovarajućim završetcima, dobava i ugradnju pri sljemenu krova tipskih ventilacionih komada (kompleta) za ventiliranje krova i dobava i ugradnja tipskih elemenata snjegobrana, zaštitne mrežice i sl..
Polaganje u svemu prema preporukama i detaljima proizvođača pokrova i pravilima struke, vodeći računa o nagibu krova i lokalnim uvjetima. Pokrivanje krova smiju izvoditi samo stručno osposobljeni polagači.
Kod pokrivanja krova voditi računa o provjetravanju krova prema detaljima.
| Obračun po m2 tlocrtne površine krova | m2 | 85 | 0
8.3. | Dobava i ugradnja perforirane metalna mrežica za zaštitu od ptica i nametnika, pričvrstiti frontalno na prvu podrožnicu i oplatu krova. Mrežica omogućuje ventiliranje krova, te istodobno štiti od ulaza nametnika u krovište.
| - perforirana metalna mrežica | m | 20 | 0
8.4. | Pokrivanje sljemena krovišta planirane građevine. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala.
| - sljemeni elementi od lima | m | 6.5 | 0
| UKUPNO 8: |  |  | 0
9 | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su čišćenja od rđe, zaštitni antikorozijski i zaštitni premaz i slično, spojni i sitni potrošni materijal, ličenje u tonu i boji po izboru projektanta, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
9.1. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i montaža dilatacijskih opšava, opšav vijenaca, zabatnih dijelova, te raznih sudara i drugog od aluminijskog lima plastificiranog u boji i tonu po izboru projektanta, uključivo okapnica, dilatacijski preklop, svi potrebni profili za sidrenje, te sav ostali rad i materijal do potpune gotovosti.
| r.š.=64 cm | m' | 52 | 0
9.2. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i montaža vertikala za odvodnju krovne vode od aluminijskog lima d=0,8 mm, plastificiranog u boji i tonu po izboru projektanta promjera 100 mm, uključivo sidrenja, pomoćne konstrukcije, fazonske komade (ne obračunavaju se posebno) te sav rad i materijal do potpune gotovosti.
|  | m' | 5 | 0
9.3. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i montaža horizontalnog žlijeba za odvodnju krovne vode od aluminijskog lima d=0,8 mm, plastificiranog u boji i tonu po izboru projektanta promjera 100 mm, uključivo sidrenja, pomoćne konstrukcije, izljevni elementi, te sav rad i materijal do potpune gotovosti.
|  | m' | 9 | 0
| UKUPNO 9: |  |  | 0
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
1. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
2. | METALNI RADOVI |  |  | 0
3. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
8. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
9. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
I. | UKUPNO: |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: | 0